## Slide 1
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
15-е заседание ТК 2 «Законодательная метрология»
16 - 18 сентября, Москва, Россия
Докладчик
Дмитрий Владиславович Корнеев
Член ТК 2, Председатель ПК 2.1 КООМЕТ

## Slide 2: Метрологическая структура РФ
Правительство Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Государственные метрологические службы
Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ)
Метрологические научно-исследовательские институты
Государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний

## Slide 3: Нормативно-правовые основы
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»;
Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;
Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 (ред. от 25.06.2013) «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 N 15866);
Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 № 28222);

## Slide 4: Нормативно-правовые основы (продолжение)
Приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 № 28138);
ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
МИ 3290-2010 «Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»;
Р 50.2.077-2014. «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения»;
РМГ 63-2003 «ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»;
прочие документы в части метрологического обеспечения средств измерений, отвечающих за безопасность на опасных производственных объектах.

## Slide 5: Системный подход
Метрологическая экспертиза технической документации
Разработка, экспертиза и аттестация методик выполнения измерений (МВИ)
Разработка метрологической документации
Проведение испытаний в целях утверждения типа
Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня
Сопровождение материалов испытаний в Росстандарте и получение свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ)
Проведение поверки и калибровки

## Slide 6: Метрологическая экспертиза
Статья 14 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
РМГ 63-2003; РД 45.09-89
Нормативная база
Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе
Описание
Заключение по результатам метрологической экспертизы
Результат проведения

## Slide 7: Методики выполнения измерений (МВИ)
Статья 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
ГОСТ Р 8.563-2009
Нормативная база
Документ, отражающий совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности
Описание
Аттестованная методика выполнения измерений
Результат

## Slide 8: Испытания в целях утверждения типа
Статья 12 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 (ред. от 25.06.2013); ГОСТ Р 8.596-2002; РД 153-34.0-11.117-2001
Нормативная база
Документально оформленное решение о признании соответствия типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам)
Описание
Получение разрешительной документации (свидетельства об утверждении типа на СИ и на систему в целом)
Результат

## Slide 9: Поверка средств измерений
Статья 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 (с изм. Постановление Правительства РФ от 08.12.2012 № 1270); РД 34.11.410-95; ПР 50.2.006-94
Нормативная база
Подтверждение соответствия средств измерений метрологическим требованиям
Описание
Свидетельство о поверке
Результат

## Slide 10: Калибровка средств измерений
Статья 18 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 (с изм. Постановление Правительства РФ от 08.12.2012 № 1270); ПР 50.2.006-94
Нормативная база
Определение действительных значений метрологических характеристик средств измерений
Описание
Сертификат калибровки
Результат

## Slide 11: Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня
Статья 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
Р 50.2.077-2014; МИ 3286-2010
Нормативная база
Исследование программного обеспечения с целью подтверждения идентификационных данных и оценки его защиты
Описание
Подтверждение подлинности и целостности программного обеспечения и уровня его защиты
Результат

## Slide 12: Разработка метрологической документации
Статья 12 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений»
Основание
Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 № 1081 (ред. от 25.06.2013); МИ 3290-2010
Нормативная база
Разработка программы испытаний, описания типа, методики поверки и акта испытаний средства измерений
Описание
Разработанные в соответствии с требованиями МИ 3290-2010 материалы испытаний
Результат

## Slide 13: Сопровождение материалов испытаний в Росстандарте
Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об обеспечении единства измерений» не предусмотрено
Основание
Приказ Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970
Нормативная база
Согласование материалов испытаний в Росстандарте
Описание
Свидетельство об утверждении типа средства измерений
Результат

## Slide 14: Проект «Сахалин-1». Описание проекта
Участок нефтегазоконденсатного месторождения Аркутун-Даги проекта «Сахалин-1» является источником добычи нефти и газа и расположен в акватории Охотского моря на континентальном шельфе о. Сахалин к востоку от месторождения Чайво.
Платформа «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги предназначена для обеспечения выполнения различных технологических процессов по бурению, эксплуатации и ремонту скважин, промысловой подготовке и отгрузке продукции скважин с целью добычи нефти и газа на месторождении Аркутун-Даги.
Chart: Доли участников проекта:
| НК «Роснефть» | ExxonMobil | Sodeco | ONGC
Продажи | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2

## Slide 15: Проект «Сахалин-1». Этапы проекта
I Этап. Подготовка и подписание протокола между ФГУП «ВНИИМС» и KRISS о взаимном признании сертификатов калибровки.
II Этап. Этап проектирования и закупок.
III Этап. Инспекция калибровочных лабораторий в Корее.
IV Этап. Разработка и согласование проектов метрологических документов.
V Этап. Проведение испытаний на месте изготовления системы при проведении пуско-наладочных работ.
VI Этап. Согласование проектов метрологических документов и получение свидетельства об утверждении типа. Проведение первичной поверки.

## Slide 16: Проект «Сахалин-1». I Этап - Протокол ФГУП «ВНИИМС» и KRISS
22 октября 2012 г. ФГУП «ВНИИМС» и Корейский исследовательский институт эталонов и науки Республики Корея (KRISS) заключили протокол о нижеследующем:
Признать эквивалентность Национальных эталонов Республики Корея, используемых для калибровки эталонов компании Standards Calibration Technological Institute Co., Ltd. (SCTI) и компании Korean Instrument Co., Ltd. (KIC), которые используются для калибровки стандартного контрольно-измерительного оборудования компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. эталонам Российской Федерации.
Признать Сертификаты Калибровки, выданные KRISS, как подтверждение прослеживаемости средств калибровки SCTI и средств калибровки KIC к Национальным Эталонам KRISS.

## Slide 17: Проект «Сахалин-1». II Этап - Этап проектирования и закупок
На данном этапе были совместно с представителями заказчика были проведены следующие работы:
  Экспертиза заявок на поставку;
  Формирование перечня средств измерений и датчиков, входящих в состав систем на платформе по видам измерений;
  Подготовка перечня измерительных контуров (подсистем) и измерительных каналов в этих контурах;
  Определение показателей функциональной безопасности (SIL) средств измерений и датчиков подсистем на основе анализа и результатов оценки проектных уровней контуров;
  Оценка показателей надежности средств измерений и датчиков;
  Анализ данных закупаемых КИП по метрологическим категориям;
  Формирование банка данных российских сертификатов об утверждении типа средств измерений.
Как результат работ – документ проекта «Отчет об оценке критически важных для безопасности средств измерений и контуров, входящих в сферу российской законодательной метрологии и промышленной безопасности»

## Slide 18: Проект «Сахалин-1». III Этап - Инспекция калибровочных лабораторий в Корее
Проверка технической компетентности калибровочных лабораторий фирмы Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME), Республика Корея, осуществляющих калибровку средств измерений входящих в измерительные каналы системы измерительно-управляющей платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги.
Цель проведения
1. Определен состав лабораторий DSME.
2. Проведена оценка калибровочных возможностей лабораторий DSME.
3. Подтверждена их техническая компетентность.
Результат

## Slide 19: Проект «Сахалин-1». IV Этап - Разработка и согласование проектов метрологических документов
На данном этапе были разработаны следующие документы:
  Программа испытаний системы измерительно-управляющей платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги;
  Проект описания типа системы измерительно-управляющей платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги;
  Проект методики поверки системы измерительно-управляющей платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги.

## Slide 20: Проект «Сахалин-1». V Этап – Испытания в целях утверждения типа
Автоматизированное рабочее место оператора
Центральный сервер верхнего строения платформы «Беркут»
Специалистами ФГУП «ВНИИМС» с участием инженеров EXXONMobil, DSME и с привлечением ФБУ «Сахалинский ЦСМ» были проведены следующие работы:
  Определен и согласован перечень измерительных каналов на испытания по каждому виду измерений;
  Имитационным способом проверены измерительные каналы температуры, давления и перепада давления, объемного и массового расхода, уровня, состава и обнаружения газа;
  Проверена работоспособность среднего уровня системы (комплексов DeltaV и контроллеров Tricon)
  Проведена проверка условий эксплуатации и функционирования Системы;
  Оформлены протоколы испытаний на проверенные измерительные каналы;
  Подготовлен и подписан акт испытаний.

## Slide 21: Проект «Сахалин-1». VI Этап – Получение свидетельства и первичная поверка системы
На данном этапе проведены следующие работы:
По результатам испытаний подготовлены окончательные версии материалов испытаний (описание типа, методика поверки).
Отделом ФГУП «ВНИИМС» проведена экспертиза материалов испытаний и комплект документов направлен в Росстандарт для принятия решения об утверждении типа системы.
Получено свидетельство об утверждении типа.
Оформлены свидетельства о первичной поверки измерительных каналов и всей системы в целом.

## Slide 22: Заключение
  Концептуально новый системный подход к метрологическому обеспечению опасных производственных объектов.
  Снижение стоимости работ по метрологическому обеспечению опасных производственных объектов.
  Снижение общих временных затрат по проектам.
  Достижение синергетического эффекта.
  Увеличение результативности по проектам.

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!