## Slide 1: Семинар КООМЕТ «Установление межповерочных интервалов в сфере законодательной метрологии»
Украина, Киев – 11.09.2019 г.

## Slide 2: Установленные межповерочные интервалы в Республике Таджикистан

## Slide 3: Закон Республики Таджикистан «Об обеспечении единства измерений
Согласно статьи 7 данного Закона - решения об отнесении технического устройства к средствам измерений и об установлении интервалов между поверками принимает уполномоченный орган Правительства Республики Таджикистан (Таджикстандарт). В связи с этим был разработан руководящий документ РД РТ 50-014-2004 «Номенклатурные перечни эталонов и рабочих средств измерений, подлежащих государственной поверке. Периодичность поверки». Настоящие правила распространяются: на рабочие средства измерений, предназначенные и применяемые для целей учёта, взаимных расчётов, торговли, обеспечения техники безопасности, охраны окружающей среды, здоровья населения, других целей, касающихся обеспечения выполнения обязательных требований стандартов, а также на эталоны; устанавливают периодичность предоставления их на поверку в органы Государственной метрологической службы. Требования настоящего документа обязательны для министерств (ведомств), предприятий, объединений, в т.ч. союзов, ассоциаций, концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других объединений, учреждений, независимо от форм собственности и подчинения, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.

## Slide 4
Country :Tajikistan | Межповерочный интервал (год) /verification periods (in years) | Страна: Таджикистан
induction/electronic energy meters, single phase | 8 | индукционные/электронные счетчики электрической энергии одно фазные
induction/electronic three-phase electric energy meters | 4 | индукционные/электронные счетчики электрической энергии трех фазные
diaphragm gas meter for households | 2 | мембранные счетчики газа бытового назначения
mechanical water meters for households | 2 | механические счетчики воды бытового назначения
heat meters | 2 | теплосчетчики

## Slide 5
Country :Tajikistan | Межповерочный интервал (год) /verification periods (in years) | Страна: Таджикистан
weights | 1 | гири
non-automatic weighing instruments | 1 | неавтоматические взвешивающие приборы
automatic weighing instruments | 1 | автоматические взвешивающие приборы
truck scales | 1 | автомобильные весы
thermometers filled with liquid | 1 | термометры, заполненные жидкостью

## Slide 6
Country :Tajikistan | Межповерочный интервал (год) /verification periods (in years) | Страна: Таджикистан
clinical thermometers | 1 | медицинские термометры
thermometers in pipes and storage tanks | 1 | термометры для трубопроводов и резервуаров для хранения
mechanical length measuring instruments | 1 | механические приборы для измерения длины
capacity serving measures | 1 | торговые меры вместимости
metal storage-jar | 1 | металлические мерники

## Slide 7
Country :Tajikistan | Межповерочный интервал (год) /verification periods (in years) | Страна: Таджикистан
fuel dispensers | 1 | топливораздаточные колонки
speed measuring instruments (e.g. speed radars) | 1 | скоростемеры (например, радары)
taximeters | 1 | таксометры
breath alcolhol analyzers | 1 | алкометры
grain moisture meters | 1 | влагомеры для зерна

## Slide 8: Thank you very much for your attention! Большое спасибо за внимание!