ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Председателя ТК 1.4 «Расходометрия»

за период с 01.01.2018 по 01.03.2019

1. ЗАСЕДАНИЕ ТК 1

За период с 01.01.2018 по 01.03.2019 было проведено 1 заседание: 5-го сентября 2018 года. Заседание проводилось на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт расходметрии» (ФГУП «ВНИИР», г. Казань).

2. СОСТОЯНИЕ ТЕМ КООМЕТ

За период с 01.01.2018 по 01.03.2019 проводились работы по следующим проектам:

- Проект 680/RU-a/16 Сличения национальных эталонов в области расхода и объема газа в диапазоне расхода от 20 до 6500 м3/ч.

Целью сличений является установление степени эквивалентности национальных эталонов и оценки калибровочных и измерительных возможностей лабораторий национальных метрологических институтов в области расхода.

| Партнеры: | ВНИИР(Россия), БелГИМ (Республика Беларусь), PTB (Германия) |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расходов: от 20 до 6500 м3/ч. Условия проведения сличений: - измеряемая среда - воздух; - испытательное давление, кПа - близкое к атмосферному; - температура измеряемой среды, °С - от 15 до 25; - относительная влажность окружающей среды, % - от 30 до 80. В качестве средств сличения применяются: Счетчик газа турбинный TRZ, типоразмер G4000, номинальный диаметр DN300, диапазон расхода от 320 до 6500 м3/ч Счетчик газа ротационный IRM-A-DUO, типоразмер G250, номинальный диаметр DN100, диапазон расхода от 20 до 400 м3/ч |
| Пилот сличений | ФГУП «ВНИИР» (Россия) |

По данному проекту проведена подготовка к исследованию и исследование метрологических характеристик эталона сравнения. Подготовлен технический протокол и направлен на согласование с участниками сличений.

- Проект 684/MD/16 Сличения национальных эталонов расхода газа.

Целью проекта является установление степени эквивалентности национальных эталонов и оценки калибровочных и измерительных возможностей лабораторий национальных метрологических институтов в области расхода газа.

| Партнеры: | Национальный Институт Метрологии (НИМ, Молдова) Государственное предприятие "Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Украина) |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расходов: от 0,016 до 50,0 м3/ч |

По данным Национального Института Метрологии Молдовы сличения находятся на находятся на стадии обработки результатов.

- Проект 652/UA-a/14 Двухсторонние сличения эталонов объема и объемного расхода газа низкого давления.

Целью проекта является проведение двухсторонних сличения вторичного эталона объема и объемного расхода газа ГП "Укрметртестстандарт" с эталонами объема и объемного расхода газа РТВ

| Партнеры: | ГП "Укрметртестстандарт" (Киев, Украина), РТВ (Германия) |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расхода газа (0,01 - 65) м3/час. Мерный объем (0,01 - 0,2) м3 |

- Проект 406/UA-а/07 Сличение национальных эталонов единиц массового и объемного расхода жидкости (начат в июле 2008 года).

| Партнеры: | PТB (Германия), БелГИМ (Республика Беларусь), ВНИИР (Россия), LEI (Литва), ННЦ «Институт метрологии» (Украина), СМУ (Словакия), ЦНЭ РУз (Узбекистан). |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расходов: - массового расхода жидкости от 102 до 105 кг/ч; - объемного расхода жидкости от 0,1 до 102 м3/ч. - измеряемая среда – вода/ |
| Пилот сличений | РТВ |

Основной этап сличений был проведен в 2011 году: проведены дополнительные сличения национальных эталонов единиц расхода жидкости COOMET.M.FF-S2. По результатам сличений в октябре 2012 года пилотной организацией был подготовлен итоговый отчет (Draft B). Результаты всех участников можно считать положительными. В 2018 году был переработан отчет (Draft B) с учетом замечаний WGFF (Working Group for Fluid Flow). Замечаний от участников сличений не поступило. Готовится публикация окончательного отчета (Final Draft).

В августе 2018 года в программу сличений КООМЕТ включен Проект 760/RU/18 Региональные ключевые сличения национальных эталонов в области расхода и объема воды в диапазоне расхода от 0,1 до 45 т/ч.

Целью проекта является установление степени эквивалентности национальных эталонов и оценки калибровочных и измерительных возможностей лабораторий национальных метрологических институтов в области расхода.

| Партнеры: | ВНИИР (Россия), БелГИМ (Республика Беларусь), КазИнМетр (Казахстан), ННЦ «Институт метрологии» (Украина), NIM (Молдова) CMI (Чешская Республика) |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расходов: от 0,1 до 45 т/ч. Условия проведения сличений: - измеряемая среда - вода; - температура измеряемой среды, °С - от 15 до 25. В качестве средств сличения применяются расходомеры массовые Promass. |
| Пилот сличений | ФГУП «ВНИИР» (Россия) |

По данному проекту проведена подготовка к исследованию и исследование метрологических характеристик эталона сравнения. В настоящее время идет доработка технического протокола по полученным замечаниям от участников сличений.

В феврале 2019 года проведена актуализация Рабочей программы КООМЕТ и завершены работы по 3 темам:

- Проект 679/RU/16 Сличения национальных эталонов в области расхода и объема газа в диапазоне расхода от 1 до 100 м3/ч.

Целью проекта являлось установление эквивалентности эталонов, передаваемых единиц расхода газа. В качестве эталонов переносчиков использовались критические сопла.

| Партнеры: | ВНИИР (Россия), National Institute of Metrology (NIM) Китай, РТВ (Германия) |
| --- | --- |
| Описание: | Условия проведения сличений: - измеряемая среда - воздух; - температура окружающей среды, °С - от 15 до 25; - относительная влажность окружающей среды, %- от 45 до 80; - атмосферное давление, кПа - от 86 до 106. |

Результаты данных трехсторонних сличений были опубликованы на международной метрологической конференции FLOMECO, Австралия («The comparison of low pressure gas flowrate among NIM, PTB and VNIIR »/ Chunhui Li, Bodo Mickan, Ilya Isaev // FLOMECO 2016, Sydney, Australia, September 26-29, 2016).

В мае 2017 года, после прохождения межрегиональной экспертизы, ФГУП «ВНИИР» были получены СМС-строки в согласованном диапазоне сличений.

- Проект 452/SK-a/09 Сличения калибровочных лабораторий в области расходометрии холодной воды в диапазоне расхода (3 – 20) м3/ч.

Целью проекта являлось сравнение деятельности калибровочных лабораторий в области расходометрии воды.

| Партнеры: | SMU (Словакия), ИНИМЕТ (Куба), ЦЕНАМ (Мексика), Литовский энергетический институт (Литва), ГП “Укрметртестстандарт” (Украина) |
| --- | --- |
| Описание: | Условия проведения сличений измерений: - среда калибровки – вода с эл. проводимостью ≥ 200 μS/cm - температура воды: (20 ± 5) °C - температура окружающей среды: 15 °C – 25 °C - относительная влажность окружающей среды: 45 % - 75 % - атмосферное давление: 86 kPa – 106 kPa (0,86 bar – 1,06 bar) Используемыми средствами измерения для сличения являются расходомеры KROHNE Optiflux 2010 C/D DN 40 и Meistream Plus 40. Характеристики тестируются в диапазоне расхода (3 – 20) м3/ч. |

- Проект 412/UA/07 Реализация сличений эталонных испытательных установок в диапазонах расхода газа: (4 – 160) м3/час.

| Партнеры: | ВНИИР (Россия), SMU (Словацкая Республика), LEI (Литва) |
| --- | --- |
| Описание: | Условия испытаний: Испытательный газ: воздух. Давление при испытании: близкое к атмосферному. Температура при испытании: (18 - 22) OС Сличения эталонных испытательных установок реализовано с помощью счетчика газа с трехлопастными роторами Delta S-Flow G100. |

Проект 585/UA-a/12"Дополнительные сличения критических сопел – эталонов переносчиков единицы расхода газа" исключен из Рабочей программы ввиду отсутствия заинтересованных участников сличений на основании решения 12-го заседания ТК 1.4, 2015 год.

По проекту 685/MD/16 Сличения национальных эталонов расхода жидкости 
от пилота сличений Национального Института Метрологии (НИМ, Молдова) поступило заявление о закрытии темы как неактуальной. Предложение о закрытии данной темы будет внесено в повестку дня очередного заседания ТК 1.4.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В рамках сотрудничества с Еuramet в 2016 – 2018 г.г. проведены сличения по проекту Еuramet 1396 Bilateral inter-comparison in the gas flow range from 1 m3/h to 250 m3/h.

Целью сличений являлось сравнение метрологических характеристик эталонов при калибровке критических сопел в лабораториях, воспроизводящих единицу расхода газа, где в качестве исходного эталона используются «колокольные мерники».

| Партнеры: | PTB (Германия), CMI (Чешская Республика), ФГУП «ВНИИР» (Россия) |
| --- | --- |
| Описание: | Диапазон расходов: от 1 до 250 м3/ч. Измеряемая среда – воздух при атмосферном давлении. |
| Пилот сличений | CMI (Чешская Республика) |

2 ноября 2018 года опубликован отчет о сличениях. Пройдена внутри региональная экспертиза и направлен комплект документов для прохождения межрегиональной экспертизы BIPM для изменения СМС строк VNIIR-13.04.

4. РАБОТА ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ

В рамках сотрудничества с международными и региональными организациями членами ТК 1.4 «Расходометрия» осуществляется экспертиза подаваемых СМС строк региональными метрологическими организациями.

За с 01.01.2018 по 01.03.2019 было проведено 3 экспертизы, поданных:

- Asia Pacific Metrology Programme (APMP): APMP.M.46.2018, APMP.M.45.2018;

- European Association of Metrology Institutes (EURAMET): EURAMET.M.57.2018.

4. РАЗНОЕ

В рамках подготовки к голосованию по продлению полномочий Фафурина В.А. в качестве председателя ТК 1.4 в январе 2019 года была проведена актуализация состава ТК 1.4 «Расходометрия». Обновленный состав ТК 1.4 направлен в Секретариат КООМЕТ и размещен на сайте www.coomet.net.

На основании решения 23-го Заседания Совета Президента КООМЕТ в период с 15.01.2019 по 10.02.2019 было проведено заочное голосование среди членов ТК 1.4 по продлению полномочий Фафурина Виктора Андреевича в качестве председателя ТК 1.4 «Расходометрия».

Результаты голосования (прилагаются) были направлены в Секретариат КООМЕТ, председателю ОКЭ, в национальный секретариат КООМЕТ в России.

Виктор Фафурин

Председатель ТК 1.4 «Расходометрия»

Результаты голосования стран по продлению полномочий Председателя ТК 1.4 «Расходометрия» (Виктор Фафурин, ФГУП «ВНИИР», Российская Федерация)

Voting results regarding prolongation of terms of office of TC 1.4 “Flow measurement” Chairperson (Victor Fafurin, FGUP “VNIIR”, Russian Federation)

|  | Член ТК 1.4 / TC 1.4 Member | Позиция / position |
| --- | --- | --- |
| AZ | Мовлуд Гаралов / Movlud Garalov | Согласен / Agree |
| AM | Карапет Саргсян / Karapet Sargsyan | Согласен / Agree |
| BY | Александр Бардонов / Aleksandr Bardonov | Согласен / Agree |
| BG |  | Ответ не получен / no response |
| DE | Бодо Микан / Bodo Mikan | Согласен / Agree |
| GE | Сосо Рогава / Soso Rogava | Согласен / Agree |
| KZ | Алексей Матвеев / Aleksey Matveev | Согласен / Agree |
| KG | Марина Денисова / Marina Denisova | Согласен / Agree |
| CN | Ванг Чи / Wang Chi | Ответ не получен / no response |
| KP | Чое Йонг Чол / Choe Yong Chol | Ответ не получен / no response |
| CU | Жозе Франко / Jose I.Franco | Ответ не получен / no response |
| LT | Гедиминас Зигмантас / Gediminas Zigmantas | Согласен / Agree |
| MD | Виктор Грушка / Victor Grushka | Согласен / Agree |
| RU | Виктор Фафурин / Victor Fafurin | Согласен / Agree |
| RO | А.Онческу / A. Oncescu | Ответ не получен / no response |
| SK | Вильям Мазур / William Mazur | Согласен / Agree |
| TJ | Бахтиер Ашуров / Bahtier Ashurov | Согласен / Agree |
| UZ | Фуркат Курбонов / Furkat Kubonov | Согласен / Agree |
| UA | Геннадий Народницкий / Gennady Narodnitsky | Согласен / Agree |