ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ТК 1.9 “Ионизирующие излучения и радиоактивность”

за 2018 год

1. ЗАСЕДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

15-е заседание ТК 1.9 “Ионизирующие излучения и радиоактивность” было проведено 18 – 20 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербург, Россия. Присутствовали представители Беларуси (БелГИМ), Германии (РТВ), Кубы (CENTIS, CPHR), Казахстана (АФ АО «НаЦЭкС»), Молдовы (INM), России (ВНИИМ, ВНИИФТРИ), Украины (ННЦ "ИМ").

Параллельно с заседанием ТК члены ТК приняли участие в работе научно-практической конференции, посвященной 100-летию отдела ионизирующих излучений ВНИИМ.

ОСНОВНЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.1 Информация по реализации проектов КООМЕТ в тематической области "Ионизирующие излучения и радиоактивность" приведена в разделе 2 отчета.

1.2 Информация о деятельности международных метрологических организаций

Представлена информация о содержании доклада Президента КООМЕТ, отчёта секретариата КООМЕТ, деятельности КООМЕТ в области реализации МRA, в области законодательной метрологии, о деятельности форума качества КООМЕТ, о деятельности технических комитетов КООМЕТ, о проведённых за последний год обучающих семинарах, о новых публикациях КООМЕТ, об изменениях в составе управления и структурных органов КОМЕТ, о присвоении почётного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ».

Сообщение об очередных заседаниях Консультативного комитета по ионизирующим излучениям BIPM (CCRI) и его секций по видам измерений (CCRI(I) – дозиметрия рентгеновского и гамма- излучений и заряженных частиц, CCRI(II) – измерение активности радионуклидов, CCRI(III) – нейтронные измерения) – А. Виллевальде.

Представлена информация о структуре и задачах CCRI и его секций, вопросах, обсуждавшихся на заседаниях секций, планах деятельности CCRI на ближайшее время и перспективу. Особое внимание уделено вопросам, связанным с новой редакцией базы данных ключевых сличений KCDB 2.0 и будущими изменениями в способах рассмотрения и представления CMC, а также введением в действие отчёта ICRU 90 «Key data for ionizing-radiation dosimetry: measurement standards and applications».

По результатам обсуждения принято решение поддержать предложения EURAMET по оптимизации CMC.

1.3. Организационные вопросы - приняты решения:

1. Продлить полномочия председателя ТК на следующий четырёхлетний срок.

2. Освободить И. Харитонова от исполнения обязанностей координатора работ технического комитета в области радиоактивности и эксперта по вопросам измерений радиоактивности. Возложить исполнение обязанностей координатора работ технического комитета в области радиоактивности на И. Алексеева (ВНИИМ).

3. Включить в состав группы экспертов ТК:

И. Алексеева – эксперт в области измерений радиоактивности;

А. Дидыка – эксперт в области нейтронных измерений.

2. СОСТОЯНИЕ ТЕМ КООМЕТ В ОБЛАСТИ  "ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАДИОАКТИВНОСТЬ"

2.1 Обзор выполняемых и законченных тем и информация об использовании полученных результатов.

135/RU/99 Состояние эталонной базы стран-членов КООМЕТ в области ионизирующего излучения и радиоактивности

Постоянно действующий проект. Цель работы – создание базы данных КООМЕТ по эталонам в области ионизирующего излучения и радиоактивности. Участники - представители всех стран-членов КООМЕТ. В рамках выполнения темы представители стран-членов КООМЕТ регулярно представляют информацию о состоянии эталонной базы и происходящих изменениях:

- перечень национальных и других эталонов;

- метрологические и технические характеристики эталонов;

- сведения о проведённых и планируемых сличениях эталонов;

- сведения о работах по совершенствованию эталонов (направление работ).

Участники заседания (Л. Бюерманн (PTB), В. Евсеев (ННЦ "ИМ"), С. Сорока (БелГИМ), П. Оропеса (CENTIS), Г. Салас (CPHR), Е. Лукьян (INM), Н. Мамырбек (АФ АО «НаЦЭкС»), С. Бирюков (ВНИИФТРИ)) описали имеющиеся в их НМИ эталонные средства измерений и возможности по измерениям ионизирующих излучений, изменения в составе оборудования и персонала лабораторий.

Было зачитано письмо Э. Шахвердиева с сообщением о состоянии дел в Комитете Azstandart (Азербайджан).

635/DE/14 Сличение национальных эталонов кермы в воздухе для характеристик рентгеновского излучения, используемых в областях защиты от радиации, общей диагностической радиологии, компьютерной томографии и маммографии COOMET.RI(I)-S4.

Цель сличений - поддержка CMC-строк CPHR для кермы в воздухе, произведения кермы в воздухе на длину и произведения кермы в воздухе на площадь для выбранных качеств рентгеновского излучения, используемых в сфере защиты от радиации, общей диагностической радиологии, компьютерной томографии и маммографии.

В качестве трансфер-камер использовались три сферические камеры для защитных уровней (типа TM32002), две камеры для маммографии (типа Radcal 10x5-6M), две КТ-камеры (типов TM77336 и TW30009), и одна камера произведения дозы на площадь (типа TA34028).

Сличения завершены с положительными результатами. Рассмотрен Draft В. Отчёт отправлен в BIPM для размещения в базе данных.

641/BY/14 Сличения национальных эталонов кермы в воздухе для качеств рентгеновского излучения, применяемых в защитной дозиметрии и диагностической радиологии COOMET.RI(I)-S3.

Дополнительные сличения национальных эталонов кермы в воздухе в полях рентгеновского излучения режимов серии узких спектров по ISO 4037-1 и серии RQR по IEC 61267.

Целью сличений является публикация новых и/или поддержка существующих СМС-строк для кермы в воздухе для выбранных качеств рентгеновского излучения, используемых в защитной дозиметрии и диагностической радиологии.

Процедура сличений заключается в калибровке трёх ионизационных камер по керме в воздухе в нормальных условиях на режимах рентгеновского излучения N-40, N-60, N-80, N-100, N-120, N-150, N-200, N-250, RQR3, RQR5, RQR7, RQR9, RQR10. Предпочтительно провести калибровку камер на всех выбранных режимах. Допускается калибровать камеры на пяти режимах с узким спектром и на трёх режимах серии RQR как минимум. Если участник не имеет режимов серии RQR в своей лаборатории, он может принимать участие в сличениях только на режимах с узким спектром.

Участники сличений: ВНИИM (Россия), БелГИМ (Беларусь), PTB (Германия), GEOSTM (Грузия), CPHR (Куба), NIM (Молдова), Azstandart (Азербайджан), МАГАТЭ.

На сегодняшний день все заявленные участники завершили  измерения, получены заявки ещё от трёх лабораторий о включении их в число участников - Украина (ННЦ "ИМ"), Казахстан (АФ АО «НаЦЭкС») и Кения. Принято решение расширить список участников и продолжить измерения по программе сличений. Окончательные результаты представить на следующем заседании ТК.

410/UА/07 Региональные сличения КООМЕТ национальных эталонов единицы поглощённой дозы в воде для энергии гамма-излучения Со-60 (пилот – ВНИИФТРИ, координатор В. Берлянд, Россия)

Целью проекта является обеспечение прослеживаемости результатов измерений поглощённой дозы в воде в национальных лабораториях КООМЕТ к опорному значению ключевых сличений BIMP, в качестве связывающей лаборатории  выступает ВНИИФТРИ.

Предполагаемые участники: ВНИИФТРИ (Россия), CPHR (Куба), БелГИМ (Беларусь), SMU (Словакия), РТВ (Германия), МАГАТЭ.

При согласовании темы координатором был заявлен Харьковский институт метрологии, в 2015 году роль координатора взял на себя ФГУП “ВНИИФТРИ”.

Оборудование для сличений со стороны ВНИИФТРИ: национальный эталон единиц поглощённой дозы и мощности поглощённой дозы гамма-излучения с источником Со-60, участвовавший в ключевых сличениях BIMP.

Принято решение поручить координатору сличений А. Берлянду (ФГУП ВНИИФТРИ разослать опросный лист о достаточности транспортируемого инструмента сличений до конца 2018 г.; на основании результатов опроса подготовить проект Технического протокола и разослать его участникам до 01.03.2019.  Предполагаемая дата начала сличений: 2019 г.

389/RU/07 Сличения калибровочных коэффициентов ионизационных камер колодцевого типа (”дозкалибраторов”) для медицинских радионуклидов

Цель сличений – обеспечить прослеживаемость измерений радионуклида технеций-99m в национальных метрологических институтах и лабораториях КООМЕТ к опорному значению ключевых сличений BIPM.RI(II)-K4.Tc-99m и BIPM.RI(II)-K4.F-18, в которых принимала участие лаборатория ВНИИМ.

Первый цикл сличений проведён в 2017 году. К участию в сличениях привлечены не только метрологические организации, но и заинтересованные стороны – Минский онкологический центр и НТЦ «Амплитуда» - производитель дозкалибраторов медицинского назначения.

Работа застопорилась из-за проблем с транспортировкой средств сличений участники из Кубы. Основная причина задержки - проблемы с логистикой.

Принято решение поручить координатору сличений (И. Алексеев, ВНИИМ) рассмотреть два возможных варианта решения проблемы:

- оценить возможность транспортировки водным транспортом;

- оценить перспективу, возможные сроки и стоимость создания транспортируемого аналога дозкалибратора с низким давлением рабочего газа и паспортом безопасности для транспортировки воздушным транспортом.

Кроме того, следует дополнительно обсудить перечень радионуклидов, в измерении которых наиболее заинтересованы участники, и, в случае необходимости, расширить программу сличений.

2.2. Предложения по организации сличений

1. Представители ВНИИФТРИ предложили рассмотреть целесообразность проведения нового сличения в области объёмной активности и ЭРОА радона (в настоящее время неопределённость калибровки радиометров ЭРОА достигает 
30-40%) и перспективу возможности расширения сличений на «рутинные» измерения. ВНИИФТРИ обладает необходимым оборудованием и опытным квалифицированным персоналом для проведения сличений. Принято решение поручить ВНИИФТРИ (С. Бирюков) до конца 2018 г. провести консультации с потенциальными участниками сличений, оценить перспективу проведения таких сличений, и, в случае положительного результата, разработать и разослать потенциальным  участникам проект Технического протокола.

2. Представители БелГИМ предложили начать новый цикл сличений по измерению удельной активности растворов радионуклидов в связи с истечением десятилетнего срока легитимности предыдущих сличений.

После обсуждения было принято решение организовать сличения по измерению активности раствора радионуклида Барий-133. Организацию и проведение сличений поручить ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» (И. Алексеев).

Принято решение поручить И. Алексееву оценить возможные сроки, процедуру и число участников, разработать и разослать участникам проект Технического протокола.

3. Представитель ННЦ "ИМ" (Украина) В.Евсеев предложил  организовать сличения по измерению активности природных радионуклидов в объёмных источниках. Актуальность сличений сомнений не вызывает. Необходимо определиться с выбором среды и типа источников, кругом участников и лабораторией-пилотом сличений.

Принято решение создать рабочую группу из представителей заинтересованных лабораторий, которой поручить согласование технических вопросов:

- выбор радионуклида (радионуклидов) для сличений;

- выбор конструкции источника для сличений (форма, объём, материал наполнителя и т.п.);

- метод определения опорного значения.

3. РАБОТА ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ

Текущее состояние экспертизы СМС

Проведена экспертиза СМС

EURAMET.RI.29.2017  – Хорватия

SIM.RI.15.2018 – Канада

SIM.RI.16.2018 – Мексика

APMP.RI.11.2019 – Таиланд

Представлены на межрегиональную экспертизу

COOMET.RI.12.2019 – Грузия

Состав Рабочей группы КООМЕТ по экспертизе СМС в области ионизирующих излучений и радиоактивности

| Направление | Эксперт | Институт |
| --- | --- | --- |
| Радиоактивность | Алексеев Илья Владимирович | ВНИИМ (Россия) |
| Радиоактивность | PilarOropesaVerdecia | CENTIS-DMR (Куба) |
| Радиоактивность | Иванюкович Александр Александрович | БелГИМ (Белоруссия) |
| Радиоактивность | Евсеев Владимир Романович | ННЦ ИМ (Украина) |
| Дозиметрия | Сорока Сергей Александрович | Бел ГИМ (Белоруссия) |
| Дозиметрия | Оборин Александр Вениаминович | ВНИИМ (Россия) |
| Дозиметрия | GonzaloWalwynSalas | CHPR (Куба) |
| Нейтроны | Моисеев Николай Николаевич | ВНИИМ (Россия) |
| Нейтроны | Дидык Андрей Вячеславович | ВНИИМ (Россия) |

4. Время и место проведения очередного заседания ТК

В связи с тем, что сложившаяся традиция проведения заседаний ТК 1 раз в полтора года не позволяет своевременно реагировать на решения Комитета КООМЕТ и Консультативных комитетов по видам измерений в дальнейшем проводить заседания ТК ежегодно.  Следующее заседание ТК будет проведено осенью 2019 г.

Председатель ТК 1.9

Н..Моисеев