## Slide 1
О результатах заседаний JCRB
Павел Неежмаков
Вице-Президент КООМЕТ
23 заседание КOOMET
Нижний Новгород, Россия
5-6 Июня, 2013

## Slide 2
25–26 сентября 2012 г. в Национальном институте стандартов и технологий (NIST), Гейтерсберг, США, состоялось 29-е заседание Объединенного комитета региональных метрологических организаций и Международного бюро мер и весов (JCRB).
30-е заседание JCRB состоялось 19-20 марта 2013 г. в Международном бюро мер и весов (BIPM), Париж, Франция.

## Slide 3
Д-р Мартин Милтон (NPL, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) сменил М. Кюне на посту директора BIPM 1 января 2013 г.
Чингиз Куанбаев, начальник лаборатории механических и геометрических измерений РГП “КазИнМетр”, был избран исполнительным секретарем JCRB и сменил О. Алтана на этом посту 1 декабря 2012 г.

## Slide 4
BIPM действует под исключительным руководством и контролем Международного Комитета Мер и Весов (CIPM).
BIPM не является стороной подписавшей CIPM MRA, поэтому его система менеджмента качества (QMS) проходит экспертизу отдельно.
В BIPM принята самопровозглашенная QMS, которая включает в себя положения как ISO 17025 так и ISO Guide 34.
QMS покрывает все виды деятельности BIPM. Менеджер по качеству отчитывается перед директором.
QMS официально проходит экспертизу группы по качеству, которая собирается не менее одного раза в год.
Г-н Карлос Магги, ранее координатор системы качества Национального совета по исследованиям (NRC) Канады, сменил Бруно Коэльо на посту менеджера по качеству, охране здоровья и безопасности BIPM.
Функционирование системы менеджмента качества BIPM

## Slide 5
Включение в Соглашение ILAC Инспекционных органов, а в скором времени и поставщиков квалификационных испытаний (РТ) и производителей сертифицированных стандартных образцов (CRM).
Использование Руководства ISO Guide 34 как самостоятельного документа для аккредитации производителей CRM.
Утверждение ILAC в январе 2013 документов:
- ILAC P10 (Политика ILAC по прослеживаемости)
- ILAC P14 (Политика ILAC по оценке неопределенности калибровок).
Предложение по пересмотру ISO/IEC 17025.
Восстановление Консультативной группы по техническим вопросам 4 (TAG 4) ISO для изучения потребностей Технических комитетов ISO относящихся к “Руководству по выражению неопределенности в измерениях” (GUM) и “Международному словарю метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины” (VIM).
Результаты совместного заседания BIPM – CIPM – ILAC – ISO – OIML

## Slide 6
По состоянию на 1 марта 2013 г. общее количество калибровочных и измерительных возможностей (СМС) опубликованных в KCDB составило 25591 строк (увеличение на 757 СМС), из них:
16 331 в области физики,
3 900 – в ионизирующих излучениях и
5 360 – в химии.
распределение опубликованных СМС среди РМО выглядит таким образом: EURAMET - 12 171 CMC-строк, APMP - 5 934 CMC-строк, SIM - 4 847 CMC-строк, COOMET - 1 971 CMC-строк, AFRIMETS - 408 CMC-строк.
247 CMC-строк имеет Институт стандартных образцов и измерений (IRMM) и 13 СМС-строк – Международное агентство по атомной энергии (IAEA).
После 29-го заседания JCRB 106 строк были временно перемещены в “серую зону”, таким образом, общее количество СМС в “серой зоне” составило 295 строк, причем, только 1 строка находится в “серой зоне” более 5 лет.
По региональным организациям распределение СМС в “серой зоне” выглядит таким образом: SIM – 202 строки, EURAMET – 78 строк (из них 64 строки Бельгии из-за существенных изменений в персонале), APMP – 10 строк, AFRIMETS – 5 строк.
Отчет администратора KCDB

## Slide 7
Проблемы, поднятые Консультативными комитетами. Статус заявок и экспертиз CMC-строк.
Проблема 1: вовлечения коммерческих компаний в пилотные исследования.
При определенных обстоятельствах к пилотным исследованиям может быть привлечена внешняя организация для получения и обмена новыми знаниями. Результаты внешних организаций не могут быть опубликованы в KCDB и не могут использоваться в коммерческих целях.
JCRB подтверждает, что участие внешних организаций в ключевых и дополнительных сличениях недопустимо.
Состоялась дискуссия о шаблоне письма, которое будет использоваться всякий раз, когда будут возникать предложения по поводу участия внешних организаций в пилотных исследованиях.

## Slide 8
Проблема 2: о порядке утверждения необходимой редакционной правки докладов по дополнительных сличениям.
Член ССМ предложил, чтобы требования по редакторской правке отчета дополнительных сличений были преобразованы из финального отчета в Draft А или В, так как авторы могут потерять интерес или будет недостаточно времени для ознакомления с правками до его утверждения. Было предложено пересмотреть стадию Draft с целью обеспечения качества отчетов на финальной стадии.
После обсуждения, JCRB не одобрил это предложение – авторы и РМО должны выполнять обязательства по CIPM MRA, более того, было отмечено, что Draft А должен быть конфиденциальным и распространяться только среди участников.
Проблемы, поднятые Консультативными комитетами. Статус заявок и экспертиз CMC-строк.

## Slide 9
Проблема 3: член ССМ заявил о несоответствиях между CIPM MRA-D-04 (включая совместное CIPM и ILAC определение СМС) и ILAC-P14:12/2010, касающихся обработки неопределенностей, связанных с испытуемым средством измерения. После обсуждения, JCRB отметил, что формулировка в документах CIPM MRA-D-04 и ILAC P14 на самом деле пока разная (документ ILAC дает более подробные пояснения, которые не столь существенны для вкладов в неопределенность испытуемого средства измерений), но нет никакого несоответствия и нет необходимости вносить изменения в CIPM MRA-D-04.
Проблемы, поднятые Консультативными комитетами. Статус заявок и экспертиз CMC-строк.

## Slide 10
Проблема 4: касается процедуры перемещения СМС в “серую зону”, их восстановления и удаления СМС находящихся в “серой зоне” более пяти лет. Эта тема обсуждалась на нескольких заседаниях JCRB. Однако, этот процесс никогда не был описан в CIPM MRA-D-04. После обсуждения, JCRB утвердил следующее действие.
Действие 30/1: Исполнительный Секретарь JCRB будет заниматься подготовкой текста для CIPM MRA-D-04 касающегося помещения СМС в “серую зону” и восстановления из “серой зоны” для утверждения его на следующем заседании JCRB.
Проблемы, поднятые Консультативными комитетами. Статус заявок и экспертиз CMC-строк.

## Slide 11
Документы, поданные для утверждения на CIPM
Рекомендация 30/5: JCRB предлагает CIPM одобрить незначительные изменения в документации CIPM MRA (обновление ссылок, перекрестных ссылок и устранение незначительных несоответствий) как представлено в материалах JCRB-30/08.1. Изменения касаются следующих документов:
CIPM /2005-06REV;
CIPM MRA-D-02;
CIPM MRA-G-01;
CIPM MRA-D-04;
CIPM MRA-D-05.

## Slide 12
Итоги семинара “Лучшие практики проведения экспертизы CMC”
Каждая РМО и СС подготовили и распространили документы, в которых подробно представили точки зрения на повышение эффективности межрегиональных экспертиз СМС.
Результаты семинара были проанализированы JCRB. После обсуждения, JCRB согласовал следующие резолюции, рекомендации и действия:
Резолюция 30/1: С целью уменьшения времени проведения межрегиональной экспертизы СМС, JCRB принимается решение о пересмотре CIPM MRA-D-04 следующим образом:
- сократить время для уведомления “намерения об экспертизе” с 6 до 3 недель (с напоминанием через 2 недели);
- срок предоставления доклада об экспертизе проводимой РМО сделать “фиксированным сроком” (с напоминанием до 3 недель);
- сократить срок для утверждения СМС с 6 до 3 недель (с напоминанием через 2 недели).

## Slide 13
Рекомендация 30/1: JCRB настоятельно рекомендует Консультативным Комитетам и РМО использовать web-форум BIPM в качестве инструмента эффективного обмена информацией, и рассмотреть возможность расширенного использования “ускоренное продвижение” для обеспечения более быстрой обработки СМС.
Рекомендация 30/2: JCRB отдает должное зрелости и эффективности процесса экспертизы CMC и степени доверия, установившейся между РМО. И настоятельно рекомендует уменьшить, где это возможно, дублирование результатов межрегиональной экспертизы СМС проводимой РМО.
Рекомендация 30/3: JCRB рекомендует РМО уделять больше внимание соответствующим рекомендациям при проведении внутрирегиональной экспертизы, для того чтобы повысить эффективность межрегиональной экспертизы СМС.
Рекомендация 30/4: JCRB предлагает, чтобы CIPM регулярно контролировал состояние отчетов по ключевым сличениям, и таким образом свести к минимуму количество случаев значительной задержки отчетов.
Действие 30/2: РМО должны сделать доступными на своих сайтах рекомендации по системам качества и экспертизе СМС.
Итоги семинара “Лучшие практики проведения экспертизы CMC”

## Slide 14
Страница Форума BIPM

## Slide 15
Обсуждение во время семинара предложений проведения экспертизы СМС при помощи интернет-ресурсов для ввода и обмена заявленными СМС, было “припарковано” и ожидает своего развития.
Большинство участников семинара видят потенциальное достоинство в реализации этого решения. Данная возможность рассматривается BIPM, но отсутствие финансирования не позволяет выполнить это решение на данный момент.
После обсуждения, JCRB утвердил следующее действие:
Действие 30/3: Исполнительный Секретарь JCRB включит следующие пункты в повестку 31-го заседания JCRB:
- функционирование и жизнеспособность НИ;
- каково назначение KCDB? Каково ее влияние на НМИ и заинтересованные стороны? Кем она используется и каковы ее успехи?
Итоги семинара “Лучшие практики проведения экспертизы CMC”

## Slide 16
  7.2 Отчеты по дополнительным сличениям
  При подготовке отчетов о дополнительных сличениях необходимо придерживаться того же трехэтапного процесса: Draft A, Draft B, Окончательный отчет. Разница заключается в следующем:
– одобрение предоставляется соответствующим комитетом РMO;
– степени эквивалентности к опорному значению дополнительного сличения могут вычисляться, но это не обязательно.
- отчет утвержденный РМО должен быть направлен Исполнительному Секретарю КК и председателю с оответствующей рабочей группы (например по Ключевым сличениям или по СМС) КК для комментариев и редакторского контроля в течении шести недель. Если в конце этого периода не было возражений среди членов рабочей группы КК, заключительный отчет вместе с заявлением о завершении процедуры контроля и комментариев завершена направляется Председателем ТК РМО в офис KCDB для публикации. Те КК которые хотят обсудить отчет по сличениям и официально одобрить его на заседаниях своих соответствующих рабочих групп могут проделать это в качестве альтернативы.
Для того чтобы можно было использовать отчеты для поддержки CMC, они должны быть одобрены Консультативным комитетом и опубликованы в KCDB.
Изменения в документах CIPM MRA

## Slide 17
JCRB был проинформирован Консультативным Комитетом по длине о случаях, когда результаты сличений, полученные НМИ, были признаны несоответствующими его СМС-строкам, опубликованным в KCDB.
JCRB, приняв во внимание, что проблема несоответствия касается не только ТК по виду измерения, но и ТК по качеству, принял следующие решения и рекомендацию:
Действие 29/2: председатель JCRB будет информировать TК/РГ по качеству и председателя РМО НМИ о вопросе, поднятом CCL WGMRA, связанном с несоответствием между результатами сличения НМИ и его опубликованными СМС и направлять запрос о своевременной обратной связи по этому вопросу.
Действие 29/3: исполнительный секретарь JCRB изменит процедуру мониторинга вклада сличений, подробно описанную в документе CIPM MRA-D-05, включив условия для сообщений, связанных с несоответствием между результатами сличения и опубликованными СМС, направляемых TК/РГ по качеству той РМО, в деятельности которой принимает участие НМИ. Председатель JCRB представит эти изменения в CIPM для утверждения.
О несоответствиях между результатми сличений и опубликованными CMCs

## Slide 18
Action 29/2 execution
Dated 6 November, 2012, and addressed to the СООМЕТ President and the of ТC QMS Chairperson, the Director of the BIPM sent the letter about necessity of acceptance the corrective actions due to the inconsistencies between key comparison results achieved by VNIIM (Russia) and NSCIM (Ukraine) in CCL-K4a, CCL-K4b and EURAMET.L-K7 comparison conducted in the area of length and a small uncertainties of СМСs related to these comparisons that these institutes have published in the KCDB.
Experts of above-mentioned NMIs together with Chairperson of TC 1.5 “Length and Angle” COOMET analyzed risen uncertainties and carried out the corrective actions, as follows:
VNIIM changed the uncertainties of 3 СМСs related to the “Diameter standards CMCs” 2.4.1 (Plugs, Pins or Wires) and 2.4.2 (Rings);
NSC “Institute of Metrology” changed the range of the СМС related to the “Line standards” 2.3.1 (Precision line scale: line spacing).
The changes are entered in published СМСs in KCDB and agreed with Jose Carlos V. de Oliveira sWG-CMC Chair of the WG-MRA from CCL. After changes in KCDB the inconsistencies wrote in the letter of the BIPM Director were eliminated.
О несоответствиях между результатми сличений и опубликованными CMCs

## Slide 19
Проведение сличений в КООМЕТ
и публикация СМС в KCDB
Павел Неежмаков
Вице-Президент КООМЕТ
23 заседание КOOMET
Нижний Новгород, Россия
5-6 Июня, 2013

## Slide 20
По состоянию на 01 марта 2013 г. в базе данных зарегистрировано 1182 сличения, из них:
829 –ключевых (406 в рамках Консультативных Комитетов,
86 – BIPM, 132 – EURAMET, 117 – APMP, 48 – SIM, 37 – СООМЕТ и 3 – AFRIMETS) и 354 дополнительных сличения.
На 1 марта 2013 г. в KCDB опубликованы результаты 172 ключевых сличений РМО. Из них: 77 сличений проведено в EURAMET, 59 – в APMP, 20 – в СООМЕТ, 16 – в SIM.
По результатам этих сличений опубликовано в общей сложности около 1 950 графиков эквивалентности, в том числе более 80 новых графиков – за последние шесть месяцев.
По состоянию на 1 марта 2013 г. опубликованы окончательные отчеты 187 из 354 зарегистрированных в KCDB дополнительных сличений.
За последний год отмечено возрастание числа регистрации дополнительных сличений и уменьшение регистрации ключевых сличений.
Таким образом, 64% зарегистрированных сличений в KCDB завершены и имеют, как правило, опубликованные в Техническом приложении журнала Metrologia окончательные отчеты.
KCDB

## Slide 21
All COOMET comparisons are listed in CООМЕТ Document D9/2012 “COOMET Program of comparisons” http://www.coomet.org/EN/doc/d9_2012.pdf.
There are 71 comparisons in the Program at the moment of JCRB-29.
Key and Supplementary COOMET Comparisons
After the 28th JCRB Meeting the next comparisons were proposed and recorded in the COOMET data base:
N | COOMET project | Name | Suggesting NMI | Subject field
1 | 570/UA/12 | Comparisons of standards of flatness | NSC “IM” | L
2 | 569/UA/12 | Comparison of length standards in the range of 0.001 to 1 mm | NSC “IM” | L
3 | 568/UA/12 | Comparisons of the initial measuring device of the surface | NSC “IM” | L
4 | 567/UA/12 | Comparisons of national standards of HF voltage | NSC “IM” | EM
5 | 566/UA/12 | Comparisons of the national AC/DC voltage transfer references up to 1000 V in the frequency range from 10 Hz to 1 MHz | Ukrmetrtest standard | EM
6 | 565/RU/12 | International pilot comparison of Q factor standards | SNIIM | EM
Table 1

## Slide 22
N | COOMET project | Name | Suggesting NMI | Subject field
7 | 564/RU/12 | Comparisons of length etalons in the field of spherisity | VNIIMS | L
8 | 563/RU/12 | Comparisons of length etalons in the field of roundness measurements. | VNIIMS | L
9 | 562/RU/12 | Pilot comparisons in the field of metals mass fraction measurements (Cu, Zn, Pb, Al, Ca, Sb, Mg, Au, Ag, As, Ni) in slag | UNIIMS | QM
10 | 561/RU/12 | Pilot comparison of hydrophone calibrations in the frequency range from 3 kHz to 200 kHz | VNIIFTRI | AUV
11 | 560/UA/12 | The comparison of the national hardness standards of Rockwell and Super-Rockwell scales | NSC “IM” | M
12 | 556/RU/12 | Comparisons of primary standard gas mixtures: gravimetry production of CH4 in synthetic air (100 μmol/mol) | VNIIM | QM
13 | 555/AZ/12 | Pilot comparison in the field of measurements of liquids density. | "АRCSМP" | M
14 | 554/UA/12 | Comparison of National standards of electrical capacitance | DP "Ukrmetrteststandard" | EM
Follow-up table 1
Key and Supplementary COOMET Comparisons

## Slide 23
N | KCDB ID | COOMET project | Name | Pilot | Participants
1 | COOMET.AUV.W-S1 | 531/RU-a/11 | Comparisons of free-field hydrophone calibrations in a lab water tank at low sound frequencies (from 250 Hz to 8 kHz) | VNIIFTRI | HAARI
2 | COOMET.EM-S12 | 516/RU/11 | Comparison of national standard instruments for magnetic loss power in electrotechnical steel at a frequency of 50 Hz | UNIIM | PTB, CMI
Two new comparisons were included in KCDB
Key and Supplementary COOMET Comparisons
Table 2

## Slide 24
All COOMET comparisons are listed in CООМЕТ Document D9/2013 “COOMET Program of comparisons” http://www.coomet.org/RU/doc/d9_2013.pdf
There are 90 comparisons in the Program at the moment.
After the 29th JCRB Meeting the next comparisons were proposed and recorded in the COOMET data base:
N | COOMET project | Name | Suggesting NMI | Subject field
1 | 596/RU/13 | Pilot comparison in the field of food safety /category 11.2: contaminants/: pesticides in tea | VNIIM | QM
2 | 593/RU/13 | Regional key comparisons of national standards of unit of temperature in the range from 0,01 to 660,323 ° C | VNIIM | T
3 | 592/SK/13 | Comparisons of temperature national standards at the triple point of mercury | SMU | T
4 | 591/UA/12 | Comparisons of precise navigation systems GPS/GLONASS | NSC “IM” | L
5 | 590/UA/12 | Comparison of precision rangefinder settings | NSC “IM” | L
6 | 589/UA/12 | Supplementary comparison of national measurement standards of negative pressure in the range from 1 МPа to 10 МPа | NSC “IM” | M
Key and Supplementary COOMET Comparisons
Table 3

## Slide 25
N | COOMET project | Name | Suggesting NMI | Subject field
7 | 588/RU/12 | Comparison in the field of measurements of liquids kinematical viscosity | VNIIM | M
8 | 587/RU/12 | Pilot bilateral comparison in the field of measurements of liquids kinematical viscosity | VNIIM | M
9 | 586/RU/12 | Pilot comparison in the field of measurements of liquids kinematical viscosity | VNIIM | M
10 | 585/UA/12 | Supplementary comparisons of critical nozzle - standards of transfer units for gas flow | NSC “IM” | F
11 | 584/UA/12 | Supplementary comparison of National standards of inductance | DP "Ukrmetrteststandard" | EM
12 | 583/RU/12 | Pilot comparison: determination of dissolved oxygen in water concentration at the wide range | VNIIFTRI | QM
13 | 581/GE/12 | Comparison of mass standards with nominal values of 50 mg, 10 g and 1 kg | GEOSTM | M
14 | 580/RU/12 | Supplementary bilateral comparisons of COOMET in the field of measurements of liquids density. | VNIIM | M
Key and Supplementary COOMET Comparisons
Follow-up table 3

## Slide 26
N | COOMET project | Name | Suggesting NMI | Subject field
15 | 579/RU/12 | Bilateral pilot comparison in the field of measurements of liquids density | VNIIM | M
16 | 578/RU/12 | Pilot comparison in the field of measurements of liquids density. | VNIIM | M
17 | 577/RU/12 | Comparison on fibre optic power responsivity | VNIIOFI | PR
18 | 576/RU/12 | Key comparisons of national measurement standards in the field of analysis of gas mixture of CO2, CO, C3H8 in nitrogen (automotive emission gases) | VNIIM | QM
19 | 575/RU/12 | Pilot comparisons in the field of air nanoparticles number concentration measurements in the size range of 20 to 500 nm | VNIIM | QM
20 | 574/RU/12 | Pilot comparisons in the field of air particle number concentration measurements in the size range of 0,5 μm and larger | VNIIM | QM
21 | 573/RU/12 | Pilot comparisons in the field of air ion number concentration measurements | VNIIM | QM
22 | 571/GE/12 | Comparison of electric resistance coils of 10 Ohm and 100 kOhm | GEOSTM | EM
EM – 2, L – 2, M – 8, F – 1, PR – 1, QM – 6, T – 2
RU – 14, UA – 5, GE – 2, SK - 1
Key and Supplementary COOMET Comparisons
Follow-up table 3

## Slide 27
Seven new comparisons were included in KCDB after the 29th JCRB meeting:
N | KCDB ID | COOMET Project | Name | Pilot | Participants
1 | COOMET.EM-K6.a. | 566/UA/12 | Comparison of AC/DC voltage transfer standards | Ukrmetrteststandard | BelGIM INM, SMU VNIIM
2 | COOMET.EM-S13. | 544/UA/12 | Comparison of capacitors | Ukrmetrteststandard | BelGIM GUM
3 | COOMET.EM-S14 | 584/UA/12 | Comparison of inductors | Ukrmetrteststandard | GUM KazInMetr
4 | COOMET.EM-S15 | 565/RU/12 | Electrical quality factors | SNIIM | CMI
5 | COOMET.L-S11 | 510/UA/10 | Comparison of optical standards of flatness | NSC IM | BelGIM VNIIMS
6 | COOMET.L-S12 | 450/UA/09 | Comparison of length reference instruments for measuring roughness parameters | NSC IM | VNIIMS
7 | COOMET.PR-S6 | 577/RU/12 | Fibre optic power responsivity | VNIIOFI | BelGIM PTB
Key and Supplementary COOMET Comparisons

## Slide 28
One comparison from KCDB was completed after the 29th JCRB Meeting:
N | KCDB ID | COOMET Project | Name | Pilot | Participants
1 | COOMET.T-K3.2 | 494/RU/10 | Realizations of the ITS-90 from 0,01ºC to 419,572ºC | VNIIM | GEOSTM NISM
Key and Supplementary COOMET Comparisons

## Slide 29
COOMET CMCs
The list of CMCs under Inter-regional Reviewing (at a point JCRB-29):
N | JCRB code | Field | Country | NMI
1 | COOMET.L.9.2012 | L | Kazakhstan | KazInMetr
2 | COOMET.PR.5.2011 | PR | Russia | VNIIOFI
3 | COOMET.TF.6.2012 | TF | Ukraine | NSC IM
The list of CMCs included in the Appendix C (at a point JCRB-30):
N | KCDB ID | Field | Number of CMCs | Country | NMI
1 | COOMET.L.9.2012 | L | 3 | Kazakhstan | KazInMetr
2 | COOMET.PR.5.2011 | PR | 40 | Russia | VNIIOFI
3 | COOMET.TF.6.2012 | TF | 13 | Ukraine | NSC IM
4 | COOMET.PR.6.2012 | PR | 3 | Russia | VNIIOFI
CMCs under Inter-regional Reviewing (at a point JCRB-30):
N | KCDB ID | Field | Country | NMI
1 | COOMET.M.14.2013 | M | Ukraine | NSC IM

## Slide 30
Processing of CMC batches
388 PUBLISHED CMC BATCHES | AFRIMETS | APMP | COOMET | EURAMET | SIM
1. CMC batches of RMOs submitted by | 21 | 110 | 68 | 118 | 69
2. CMC batches proposed “for review” to | 367 | 278 | 320 | 270 | 319
2.1. APPROVED by | 235 | 229 | 167 | 247 | 231
2.2 indicated as “N/A” | 132 | 49 | 153 | 23 | 88
a) Indicated as "NO" (will not review , FAST track or it was decided to simply share ) | 79 | 36 | 113 | 8 | 57
b) Relinquished its right to submit review report | 13 | 2 | 15 | 13 | 14
c) Relinquished its right to vote | 40 | 11 | 25 | 2 | 17
Percentage |  |  |  |  | 
2.1. APPROVED by | 64% | 82% | 52% | 91% | 72%
2.2 indicated as “N/A” | 36% | 18% | 48% | 9% | 28%
Unnecessary delays by the reviewer losing their rights |  |  |  |  | 
to submit review report and vote | 14% | 5% | 13% | 6% | 10%
One CMC batch can usually include more than one CMC claim from more than one country
CMC batches | 
CMC batches from 2001 to 7th February 2013: | 444
1. ABANDONED | 31
2. IN PROGRESS | 25
3. PUBLISHED | 388

## Slide 31: THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!